Metodika odběru vzorků řepy pro důkaz rizománie

Odběr vzorků pro Elisa test v Řepařském institutu: Pečlivě vybrat rostliny, které vykazují příznaky napadení rizománií. Jednotlivé rostliny opatrně vytáhnout, tak aby došlo k co nejmenšímu poškození konce kořene bulvy a postranních kořenů. Rozdělení viru v různých orgánech infikovaných rostlin je velmi nerovnoměrné a proměnlivé. Jak u lokálně, tak u systémově infikovaných rostlin je obsah viru nejvyšší v postranních kořenech, nižší v kůlovém kořenu a nejnižší v později vytvořené bulvě, kde se virus objevuje jen u některých rostlin. Po vyjmutí rostliny z půdy je třeba ji očistit. Je možno bulvu opláchnout vodou přímo na místě odběru, aby zbytečně nedocházelo k přenosu infikované zeminy. Při oplachování je však třeba dbát na to, aby nedošlo k odstranění bočních kořínků. Chrást je vhodné odříznout z hlediska lepší manipulace se vzorkem. Takto očištěnou a upravenou bulvu vložit do mikrotenového sáčku, který je označený číslem vzorku, a uložit do chladící přenosky. Vzorek se nesmí v žádném případě zmrazovat! Po odběru se vzorek musí v co nejkratší době dopravit do laboratoře. Průběžně ho lze uchovávat v lednici při cca 4°C maximálně 1 týden, za předpokladu, že nedojde k hnilobnému procesu.  Vzhledem k vývoji choroby během vegetačního roku je k odběru vzorků rostlin vhodný zejména červenec a srpen. Z hlediska délky trvání Elisa testu (2 dny) je nutno vzorky dodat do laboratoře vždy nejpozději ve středu. Odběr vždy konzultovat s laboratoří Řepařského institutu, protože ta má zatím omezenou kapacitu 45 vzorků týdně a delší skladování vzorků ovlivňuje kvalitu výsledků. Výsledky testu jsou důvěrné, bez souhlasu pěstitele se dále nesdělují.

Průvodní dokumentace k půdním vzorkům pro stanovení rizománie

	Podnik

	Kontaktní osoba

	Telefon, e-mail

	Pole – název, číslo, část
	Datum odběru
	Číslo vzorku
	Popis příznaků

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


